技术规范书

套管试验辅助平台的研制加工

广西电网有限责任公司桂林供电局

广西电网桂林供电局

2025年4月

目录

一、总则	1

1.1 一般要求	1

1.2投标方职责	2

1.3标准和规范	3

三、技术要求	4

3.1 项目研究对象	4

3.2 项目研究内容	4

3.3 关键技术指标要求	6

3.4制造、安装调试和现场服务要求	6

3.5与相关系统联合调试要求	7

四、研究开发成果交付物	7

五、项目进度	7

六、人员要求	9

七、投标技术文件编制要求	9

7.1 研究内容	9

7.2 研究思路与技术路线	9

7.3 研究进度目标及指标	10

7.4 项目实施的组织、管理	11

7.5 承担能力说明	11

7.6 成果产生的数量、形式	11

7.7技术方案中涉及技术秘密的申明	11

7.8 售后服务承诺	12

7.9 技术培训	12

7.10知识产权约定	12

7.11技术差异表	12

7.12 投标方需要说明的其他问题	12

八、技术资料和文件	12

九、项目联络	13

十、评审与验收	13

十一、售后服务	14

十二、其他相关要求	15

# 一、总则

## 1.1 一般要求

1.1.1 本文件为广西电网有限责任公司桂林供电局对套管试验辅助平台的研制项目的提供方(以下简称投标方)提出的技术规范。本招标文件的最终解释权归广西电网有限责任公司桂林供电局(以下简称招标方)。投标方必须认真阅读本技术条款内容，以免造成投标失败。

1.1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应提供符合本招标技术文件和工业标准的优质产品、服务，认真阅读，逐条准确回答和陈述，必须清楚地说明是否满足本技术规范书的每一项具体要求。如果不满足要求，除在逐条应答时予以说明外，还需以“差异表”的形式另外列出。

1.1.3 本规范书指标要求中，凡标有下划线或加“★”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求。投标方要特别加以注意，必须完全满足这些要求。

1.1.4 投标方应提供满足本技术规范书要求的建议书、实施方案及报价，建议书、实施方案必须满足本技术规范的主要要求，否则将被认作没有回答。投标方认为需特殊说明的部分，应附详细的技术资料，否则因评标理解不同而产生的后果由投标方负责。

1.1.5 如果投标方认为本技术条款所描述技术要求等存在不合理性或不明白的，可在响应原要求后陈述相关建议。

1.1.6 投标方也可提出满足本技术规范书要求，且技术先进、成熟、价格合理的其他建议，供招标方选择。

1.1.7 投标方应提供满足本技术规范书要求的完整的产品及服务，满足国家及用户提出的有关质量标准要求。所有产品必须具有在中国境内的合法使用权。

1.1.8 本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致，按较高标准执行。

1.1.9 如果因为无法提供的原因而提供其他产品、服务，投标方应明确说明并提出质量保证承诺。

1.1.10 投标方应保证为今后招标方开发的或招标方委托第三方开发的其他产品提供可靠的性能和兼容性。

1.1.11 投标方应对本次投标所有文件保密，不得向其他单位公布或泄漏招标项目的有关信息。

1.1.12 招标方保留技术规范书修改的权利，可以提出变更的意见和建议，最终签订的技术协议与合同具有同等效力。

1.1.13 在不超出本技术规范书要求的情况下，投标方应对招标方提出的所有细化要求予以满足。

1.1.14 有文件、图纸、通信的均使用中文。所有计算、说明、图纸文件、手册等使用国际单位制。

## 1.2投标方职责

投标方的工作范围将包括下列内容，但不仅仅限于此内容。

1.2.1投标方提供的产品必须满足本规范书所描述的设备配置要求，这是招标方提出的设备最低配置要求。

1.2.2投标方提供的产品所有需要的软、硬件需配齐以构成一套完整的实用产品。投标方需列出软硬件设备及外部设备的配置建议，当实际采购时其软、硬件有任何遗漏（包括技术规范书中未列出而设备正常运行又需要的软硬件），则投标方必须免费提供，招标方将不再支付任何费用。

1.2.3投标方应免费随设备提供给招标方下述资料，包括设备的中文版产品手册和使用手册等全部资料，同时提供相应电子版。

1.2.4投标方提供的所有硬件设备必须是全新出厂的设备，软件产品应是最新版的商用版本，提供的产品准许在中华人民共和国境内销售、能够在中国境内合法使用，且在性能及质量方面能提供可靠证明，并享有质量保证。

1.2.5所提供设备发运到规定的目的地。

1.2.6如标准、规范与本标书的技术规范有明显的冲突，则投标方应在制造设备前，以书面形式将冲突和解决办法告知招标方，并经招标方确认后，才能进行设备制造。

1.2.7在更换所用的准则、标准、规程或修改设备技术数据时，投标方有责任接受招标方的选择。

1.2.8现场服务。

## 1.3标准和规范

本规范书中涉及的所有规范、标准或材料规格均应为最新版本，即以招标方发出本定单之日作为采用最新版本的截止日期。若发现本规范书与所列标准之间有不一致之处，投标方应向招标方指明，并由招标方确定采用哪一个规范。

投标方如果采用自己的标准或规范，必须向招标方提供中文复印件并经招标方同意后方可采用，但不能低于GB、JB有关规定。

下列标准所包括的条文，通过在本规定中引用而构成本规定的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

| GB 1984 | 交流高压断路器 |
| --- | --- |
| GB/T 2900.20 | 电工术语 高压开关设备和控制设备 |
| DL/T 846.3-2017 | 高电压测试设备通用技术条件 第3部分：高压开关综合特性测试仪 |
| Q/CSG 218013 | 中国南方电网有限责任公司安全防护管理办法 |
| Q/CSG 1210007 | 中国南方电网有限责任公司数据传输安全标准 |
| Q/CSG-GXPG2143001-2021 | 广西电网有限责任公司职工技术创新项目管理细则 |

# 二、技术要求

## 2.1 项目研究对象

变压器高压套管的试验是变压器安装前或检修时必要的试验项目，试验结果的准确性直接影响着变压器安装施工进度及投运后的安全稳定运行。现场常采用吊车将套管吊起进行试验,套管一般是倾斜的,且部分吊绳绝缘性能较差，导致对地杂散电容增大,造成测试结果不准确。如试验电压大于10kV时，需要将套管直立放置,法兰下部瓷瓶需用绝缘油浸泡提高绝缘强度。目前使用的套管支架用电焊焊接，体积大、笨重，因固定套管法兰部分狭小，套管吊装过程容易触碰损坏下部瓷瓶。这就需要制作一种能满足变压器套管直立放置的试验辅助平台,确保套管安全吊装，方便组装和拆解搬运。预计加工套管试验辅助平台1套。

## 2.2 项目研究内容

研制一种可拆装的套管试验辅助平台，由支撑套管钢支架、法兰固定架、油桶位置调节支架三部分组成。支撑套管钢支架由4根支腿通过横拉、斜拉进行固定，开展高压套管试验前，先组装支撑套管钢支架，再把法兰固定架安装在套管法兰上，吊车将套管缓慢吊装到支撑套管钢支架上方并连接法兰固定架朝下部分，使套管法兰固定架形成转轴，待套管垂直落在支撑套管钢支架上后再固定法兰固定架另外两个支点。油桶位置调节支架根据套管下方长度进行调节高度，油桶中注入绝缘油后将套管下方瓷瓶浸泡于油中提高绝缘强度。

图1 套管试验辅助平台设计草图

## 2.3 关键技术指标要求（根据具体实际填写）

★a）承重： 500kg及以上；

★b）套管插入深度；1.3-1.7米

★c）油桶位置调节高度；0.20米

## 2.4制造、安装调试和现场服务要求

1）外观应整洁、无损伤；

2）应采用耐腐蚀材料（304不锈钢或热镀锌材料），非金属构件应采用耐老化材料；

3）各零部件及相应连接线应有防松措施，无机械损伤；

4）投标方应负责设备的安装、调试，保障设备正常运行。

5）设备调试由投标方负责，投标方调试前应提出完整的调试计划并经招标方确认，包括设备调试的内容、项目、指标、方法和进度。投标方有责任对招标方的技术人员提出的问题做出解答。调试应进行详细记录，调试结束后，由投标方技术人员签字后交给招标方验收，在设备安装均已完成后，买卖双方将检查和证实安装工作并签发2份有关安装竣工证明书，双方各持1份。

## 2.5与相关系统联合调试要求

联合调试验收要求包括：招标方和投标方，必要时有第三方共同组成验收小组，由投标方（必要时由第三方提供测试方案和测试数据）经招标方确认后进行应用联合调至验收。根据与相关系统联合调试规范，提交系统调试报告。如果验收小组认为测试结果与要求不符，将重新进行测试。

# 三、研究开发成果交付物

表1 研究开发成果交付的形式和数量

| 序号 | 成果名称 | 型号规格 （如有） | 数量 | 交付地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 套管试验辅助平台 |  | 1套 | 桂林 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

# 四、项目进度

项目实施进度要求:

合同签订之日起5天内，投标方完成具体加工方案编制；

合同签订之日起30天内，投标方完成加工；

合同签订之日起45天内，现场验证成果效果；

合同签订之日起60天内，进行合同验收。

# 五、投标技术文件编制要求

投标方可以到现场实地考察，并根据项目研发总体目标和招标技术文件提出自己的解决方案报告、加工设计方案、工程进度表。

## 6.1 加工内容

- 加工方案

- 使用材料

## 6.2 加工进度目标及指标

描述项目各项工作的进展计划，并明确标出完成各项工作预计所需时间及达到的阶段目标及项目结束时所要达到的总目标。

指标：与招标方提出的功能要求、主要技术经济指标的响应情况。

表3 技术参数响应表

| 序号 | 交付成果名称 | 招标方要求值 | 投标方保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 套管试验辅助平台1套 | - 满足“二、技术要求”。 |  |  |
| 2 | 产品售后服务 | 提供加工成果1年以上的维保服务 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

## 6.3涉及技术秘密的申明

- 投标方参加本项目的所有人员必须与招标方签有正式的保密协议，并且相关人员在知晓保密信息之前应经充分了解本协议的内容。

- 投标方有义务妥善保管保密信息，投标方对于从招标方得到的保密信息，应当按要求确保保密信息的安全，如投标方内部已有保密制度的，应将从招标方得到的保密信息视同投标方内部的保密信息进行安全管理。对于从招标方获得的保密信息，安全管理要求不得低于国家、行业和招标方相关的安全管理要求。

- 投标方所获知的保密信息须在本单位内部谨慎的使用，只能透露给本单位直接参与项目的人员，透露的内容只能是与其工作相关的信息。

- 保密信息及利用保密信息所形成的工作成果非经招标方书面同意，投标方及其相关人员应负保密责任，不得以任何方式全部或部分泄漏、告知、复制、传播、对外发表保密信息及工作成果，亦不得依据保密信息，就任何问题，向第三方做出任何建议。

## 6.4 售后服务承诺

提出保修期后每年的收费维修、维护内容，费用和服务方式、范围（产品、技术、模块、部件），供招标方选择。

## 6.11技术差异表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

## 6.12 投标方需要说明的其他问题

# 七、评审与验收

7.1项目验收按照招标方制定的验收方案具体实施，方案将包括验收内容、验收标准、验收人员等；项目验收后，验收人员将根据实际情况提出验收报告。如若有需要整改的内容，投标方在项目验收后应主动配合招标方严格按照整改意见进行整改完善。

7.2如果在签署最终验收文件后2周内，由于投标方的原因，该项目有一条或多条达不到规定的技术要求时，投标方应在附加的2周内采取有效措施，使该项目完全达到规定的技术要求，在此期间的一切费用由投标方承担，如在此期间内仍达不到规定的技术性能要求时，将按合同中相应商务条款执行。

# 八、售后服务

8.1 所有工作产品均须由投标方提供壹年以上的免费维护、保修服务，自项目验收签字之日起计算。

8.2 投标方必须提出保修期内的维护、保修内容和范围（产品、技术、模块、部件）。

8.3 服务响应时间：投标方对售后服务的需求必须在24小时答复，在48小时内提供技术服务，对有疑问的检测结果应能够免费提供检测分析报告。

8.4 如果故障在检修8小时后仍无法排除，投标方应在2天内提供解决方案，经招标方批准后负责实施，直至故障修复。

8.5 所有售后服务方式均为投标方上门，即由投标方或原厂商派员到用户使用现场。由此产生的一切费用均由投标方承担。

8.6 对于不能明确是否是投标方工作产品出现故障时，投标方应尽力配合招标方和其他供应商进行检查，在必要时，能在上述响应时间内到达现场协助排除问题。

8.7 投标方必须有专门的维护部门及规范的维护服务管理体系，须在招标方当地有专业维护人员，能按要求及时响应。

8.8 投标方需要提出保修期后每年的收费维修、维护内容，费用和服务方式、范围（产品、技术、模块、部件），供招标方选择。

# 九、其他相关要求

9.1 技术配合：合同签订后，投标方应指定负责本项目的项目经理，负责投标方在项目全过程的各项工作。

9.2 现场服务：当招标方对监测结果存在疑问时，投标方应按合同规定及时派工程技术人员到达现场服务。

9.4 知识产权约定

在项目完成以后，投标方应向招标方提供该项目所有技术成果、项目建设文档、使用及运维说明等。项目实施过程中形成的专利及论文由招标方独有。

投标方应保证其提供的产品、工具、方法、文档、知识资产及服务没有任何权利瑕疵，没有侵犯任何第三方权利。招标方在使用该产品或服务的任何一部分时，免受第三方提出的任何侵犯其知识产权的权利主张。如果任何人对招标方使用该产品及服务主张权利，由投标方负责处理一切纠纷及相关事宜，由此给招标方造成的损失，由投标方承担。